## Mischrechnung
Anlage 2
|  |  | Mischrechnung für die Kläranlage: | [6 empty] | Datum
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Parameter | Jahres-abwasser- menge | mittlerer Tagesabfluss |  | 0,5 MQ / Q183 oberhalb der Einleitung | Konzen-tration im Gewässer oberhalb der Einleitung1 | Transport im Gewässer oberhalb der Einleitung | 0,5 MQ bzw. Q183 unterhalb der Einleitung | zulässige Konzen-tration im Gewässer unterhalb der Einleitung (s. OGewV für guten Zustand) | zulässiger Transport im Gewässer unterhalb | zulässiger Transport der Einleitung | berechneter Betriebs- wert | berechneter Über-wachungs- wert | beantragter Betriebs- wert2 | beantragter Über- wachungs- wert2
|  | Sp 2 / (365*24) | Sp 3 *1000 / 3600 |  |  | Sp 5 x Sp 6 | Sp 4 + Sp 5 |  | Sp 8 * Sp 9 |  | Sp 11 / Sp 4 | Sp 12 * U
| [m³/a] | [m ³/ h] | [l / s] | [l / s] | [mg / l] | [mg / s] | [l / s] | [mg / l ] | [mg / s] | [mg / s] | [mg / l ] | [mg / l ] | [mg / l ] | [mg / l ]
Q |  |  |  | 0
CSB | [7 empty] | 21 |  | #VALUE!
BSB5
NH4-N | [7 empty] | 0.1 |  | #VALUE!
Nges
Pges | [7 empty] | 0.1 |  | #VALUE!
Gewässername: | [5 empty] | Jahresabwassermenge |  |  |  |  | U: Umrechnungsfaktor Betriebs- in Überwachungswert3
20..
Gewässertyp entspr. OGewV | [5 empty] | 20.. |  |  |  |  | Parameter | aus Betriebs-daten | AGA
20..
GÜS-MST oh der Einleitung (Nr.): | [5 empty] | 20..
[6 empty] | 20.. |  |  |  |  | CSB |  | 2
Entfernung MST - Einleitung: |  |  |  |  | km | Mittelwert |  |  | m³/a |  | BSB5 |  | 2
[11 empty] | NH4-N |  | 4
[11 empty] | Nges |  | 4
[11 empty] | Pges |  | 2
Bitte nur Q1834 oder nur Mq eintragen | [5 empty] | Abwasseranteil QE / Q183 =
AEO = |  | km²
Mq = |  | l/s x km²
q183 = |  | l/s x km²
Stand Januar 2019
Erläuterungen
auszufüllende Felder
1Vorbelastung: Die Konzentration im Gewässer oh der Einleitung ist aus den Gütemessungen des Landes NRW (siehe Elwas) und ggfs. eigenen Messungen zu ermitteln. Die Datenauswertung ist dem Antrag beizufügen.
2Beantragter Betriebs- und Überwachungswert: Weichen der beantragte Betriebs- und/oder Überwachungswert vom berechneten Wert ab, so ist eine detaillierte Begründung für jeden Parameter unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Schutzgedankens (u.a. Stand der Technik/Emissionsanforderung, Immissionsanforderungen des jeweiligen Gewässers) erforderlich.
3Faktor U: Mit der Mischrechnung können die einzuleitenden Transporte und Konzentrationen aus der Kläranlage ermittelt werden. Diese Transporte und Konzentrationen stellen die Betriebswerte der Kläranlage dar. Für die Festlegung der Überwachungswerte müssen die Schwankungen im Ablauf der Kläranlage berücksichtigt werden. Je nach Art und Ausbaugröße der Kläranlage sowie nach Art der festzulegenden Kenngrößen sind diese Schwankungen unterschiedlich. Grundsätzlich sind jedoch die Überwachungswerte höher als die Betriebswerte. Im Zusammenhang mit der AGA von 1991 hat das Ministerium 1994 Vorschläge für diese Umrechnungsfaktoren ermittelt. Diese Werte sind zur Orientierung in der o.g. Tabelle aufgeführt. Sie können durch anlagenspezifisch ermittelte Betriebsdaten ersetzt werden. Die Umrechnungsfaktoren sind aus den Betriebswerten der letzten drei Jahre zu ermitteln. Dabei ist der Betriebsmittelwert ins Verhältnis zu einer Konzentration zu setzen, die innerhalb der oberen 10 % der Messdaten liegt. Grundsätzlich muss der anhand der Betriebsdaten ermittelte Umrechnungsfaktor mit der BR Arnsberg vor Antragstellung abgestimmt werden.
4Q183 Wert: Im Rahmen der Mischrechnung ist für den Gewässerabfluss Q183 (=50 Perzentil des Abflusses) als Bezugsabfluss heranzuziehen. Der Abfluss kann bei der BR Arnsberg, Dezernat 54 erfragt werden. Sofern für die zu betrachtende Einleitungsstelle keine repräsentativen Pegeldaten vorliegen, kann hilfsweise mit 0,5 MQ gerechnet werden

## Datenauswertung
Auswertemöglichkeiten für Daten aus Elwas
Messstelle:
Suchkriterien: von ... bis …
Parameter | Anzahl | Min [mg/l] | Mittel [mg/l] | Max [mg/l] | Anzahl > 0,1 mg/l | Anzahl > 0,3 mg/l | Anzahl > 1 mg/l
Pges
NH4-N
Messstelle:
Messzeitraum: von … bis …
Stoffname | Einheit | Datum | Datum | Datum | Datum | Mittel
Pges | mg/l
NH4-N | mg/l